КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 06.10.2022 р.-12.10.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | підключити абонентів | Тіверська №26,30,32,34,36 | зроблено | 06.10.2022р. |
| 2 | тече вода | Пушкіна-Незалежності | усунено | 06.10.2022р. |
| 3 | немає води | Московська 8а | відновлено | 07.10.2022р. |
| 4 | накрити колодязь | Горького 13 | зроблено | 09.10.2022р. |
| 5 | порив | С.Задорожного 14 | усунено | 09.10.2022р. |
| 6 | порив | Шабська-Портова | усунено | 11.10.2022р. |
| 7 | тече вода з колодязя | Кишинівська-Московська | усунено | 11.10.2022р. |
| 8 | встановити кришку люку | Вершина | зроблено | 12.10.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 72 | прочищено | 06.10.2022р. |
| 2 | тече каналізація | Кишинівська 75 | усунено | 06.10.2022р. |
| 3 | тече каналізація | Молодіжна 70 | усунено | 06.10.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Першотравнева 102 | усунено | 06.10.2022р. |
| 5 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 06.10.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 52 | прочищено | 06.10.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Маяковського 4 | прочищено | 07.10.2022р. |
| 8 | відкачати | Миколаївська 88в | зроблено | 07.10.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Єкатеринінська 1 | прочищено | 07.10.2022р. |
| 10 | відкачати | Військкомат | зроблено | 07.10.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | пров.Молодіжний 12а | прочищено | 07.10.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки 29а | прочищено | 07.10.2022р. |
| 13 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 07.10.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 16 (3,4п.) | прочищено | 07.10.2022р. |
| 15 | відкачати | Сільгосптехнікум | зроблено | 07.10.2022р. |
| 16 | відкачати | Кишинівська 112 | зроблено | 08.10.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Московська 8а | прочищено | 08.10.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 6 | прочищено | 08.10.2022р. |
| 19 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 08.10.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 23 | прочищено | 08.10.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Військової Слави 4а | прочищено | 08.10.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська | прочищено | 09.10.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Південна 5 | прочищено | 09.10.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Московська 8а | прочищено | 09.10.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 09.10.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 73 | прочищено | 10.10.2022р. |
| 27 | тече каналізація | Островського кут Кишинівської | усунено | 10.10.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 23а | прочищено | 10.10.2022р. |
| 29 | відкачати | «Укрнафта» Салгани | зроблено | 10.10.2022р. |
| 30 | відкачати | пров.Лиманський 1-3 | зроблено | 10.10.2022р. |
| 31 | відкачати | ДК «Шевченко» | зроблено | 10.10.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Маяковського 8а | прочищено | 10.10.2022р. |
| 33 | тече каналізація | Московська 14-16 (2,3,4,5 люк) | усунено | 11.10.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Ушакова 5 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | пров.Козацький 1 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Портова 8 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12а | прочищено | 11.10.2022р. |
| 39 | прочистити шапки | Південна 5 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 6 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 52 | прочищено | 11.10.2022р. |
| 42 | тече каналізація | пров.Франко 13,15,17 | усунено | 12.10.2022р. |
| 43 | забитий каналізаційний колодязь | Газове господарство | прочищено | 12.10.2022р. |