КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 13.10.2022 р.-19.10.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Буджакська 7а | усунено | 16.10.2022р. |
| 2 | порив | Олімпійська 17 | усунено | 17.10.2022р. |
| 3 | порив | пров.Колодязьний | усунено | 18.10.2022р. |
| 4 | порив | Миколаївська 41 | усунено | 19.10.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 13.10.2022р. |
| 2 | тече каналізація | Олімпійська 46 | усунено | 13.10.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Франко 5 | прочищено | 13.10.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Портова 8 | прочищено | 13.10.2022р. |
| 5 | тече каналізація | Пудівітра-Незалежності | усунено | 13.10.2022р. |
| 6 | тече каналізація | пров.Військової слави | усунено | 13.10.2022р. |
| 7 | тече каналізація | Незалежності кут Єврейської | усунено | 14.10.2022р. |
| 8 | тече каналізація | пров. Московський | усунено | 14.10.2022р. |
| 9 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 14.10.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки-Чорноморська | прочищено | 15.10.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 37, 41 | прочищено | 15.10.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Театральна 13 | прочищено | 15.10.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 23 | прочищено | 15.10.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20, 20г | прочищено | 15.10.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | «Клумба» | прочищено | 15.10.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська АТБ | прочищено | 15.10.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 15.10.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Південна 23 | прочищено | 16.10.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 16.10.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | М.Бірюзова 4 | прочищено | 16.10.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Н.Садова 4 | прочищено | 17.10.2022р. |
| 22 | тече каналізація | Франко 7 | усунено | 17.10.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Л.Українки-Чорноморська | усунено | 17.10.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Південна 23 (6-10п.) | прочищено | 18.10.2022р. |
| 25 | відкачати | Миколаївська 88в | зроблено | 18.10.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | парк «Миру» | прочищено | 18.10.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14-16 | прочищено | 18.10.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Шевченка 51 | прочищено | 18.10.2022р. |
| 29 | тече каналізація | Паркова 15 | усунено | 18.10.2022р. |
| 30 | тече каналізація | Перемоги 13 (6п.) | усунено | 19.10.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 (1-2п.) | прочищено | 19.10.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Школа №7 (11) | прочищено | 19.10.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України44 | прочищено | 19.10.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | пров.Молодіжний | прочищено | 19.10.2022р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Дім Офіцерів | прочищено | 19.10.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 5 (1п.) | прочищено | 19.10.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 22 | прочищено | 19.10.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 3 | прочищено | 19.10.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 19.10.2022р. |
| 40 |  |  |  |  |