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ВОДОПРОВІД
с 13.10.2022 р.-19.10.2022р.
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	порив
	Буджакська 7а
	усунено
	16.10.2022р.

	2
	порив
	Олімпійська 17
	усунено
	17.10.2022р.

	3
	порив
	пров.Колодязьний
	усунено
	18.10.2022р.

	4
	порив
	Миколаївська 41
	усунено
	19.10.2022р.



КАНАЛІЗАЦІЯ
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №1
	прочищено
	13.10.2022р.

	2
	тече каналізація
	Олімпійська 46
	усунено
	13.10.2022р.

	3
	забитий каналізаційний колектор
	Франко 5
	прочищено
	13.10.2022р.

	4
	забитий каналізаційний колектор
	Портова 8
	прочищено
	13.10.2022р.

	5
	тече каналізація
	Пудівітра-Незалежності
	усунено
	13.10.2022р.

	6
	тече каналізація
	пров.Військової слави
	усунено
	13.10.2022р.

	7
	тече каналізація
	Незалежності кут Єврейської
	усунено
	14.10.2022р.

	8
	тече каналізація
	пров. Московський
	усунено
	14.10.2022р.

	9
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	14.10.2022р.

	10
	забитий каналізаційний колектор
	Л.Українки-Чорноморська
	прочищено
	15.10.2022р.

	11
	забитий каналізаційний колектор
	Соборна 37, 41
	прочищено
	15.10.2022р.

	12
	забитий каналізаційний колектор
	Театральна 13
	прочищено
	15.10.2022р.

	13
	забитий каналізаційний колектор
	Єврейська 23
	прочищено
	15.10.2022р.

	14
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 20, 20г
	прочищено
	15.10.2022р.

	15
	забитий каналізаційний колектор
	«Клумба»
	прочищено
	15.10.2022р.

	16
	забитий каналізаційний колектор
	Миколаївська АТБ
	прочищено
	15.10.2022р.

	17
	забитий каналізаційний колектор
	Паркова 15
	прочищено
	15.10.2022р.

	18
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 23
	прочищено
	16.10.2022р.

	19
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №1
	прочищено
	16.10.2022р.

	20
	забитий каналізаційний колектор
	М.Бірюзова 4
	прочищено
	16.10.2022р.

	21
	забитий каналізаційний колектор
	Н.Садова 4
	прочищено
	17.10.2022р.

	22
	тече каналізація
	Франко 7
	усунено
	17.10.2022р.

	23
	тече каналізація
	Л.Українки-Чорноморська
	усунено
	17.10.2022р.

	24
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 23 (6-10п.)
	прочищено
	18.10.2022р.

	25
	відкачати
	Миколаївська 88в
	зроблено
	18.10.2022р.

	26
	забитий каналізаційний колектор
	парк «Миру»
	прочищено
	18.10.2022р.

	27
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Московський 14-16
	прочищено
	18.10.2022р.

	28
	забитий каналізаційний колектор
	Шевченка 51
	прочищено
	18.10.2022р.

	29
	тече каналізація
	Паркова 15
	усунено
	18.10.2022р.

	30
	тече каналізація
	Перемоги 13 (6п.)
	усунено
	19.10.2022р.

	31
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 24 (1-2п.)
	прочищено
	19.10.2022р.

	32
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №7 (11)
	прочищено
	19.10.2022р.

	33
	забитий каналізаційний колектор
	Захисників України44
	прочищено
	19.10.2022р.

	34
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Молодіжний
	прочищено
	19.10.2022р.

	35
	забитий каналізаційний колектор
	Дім Офіцерів
	прочищено
	19.10.2022р.

	36
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 5 (1п.)
	прочищено
	19.10.2022р.

	37
	забитий каналізаційний колектор
	Приморська 22
	прочищено
	19.10.2022р.

	38
	забитий каналізаційний колектор
	Захисників України 3
	прочищено
	19.10.2022р.

	30
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №1
	прочищено
	19.10.2022р.
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