КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 20.10.2022 р.-26.10.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | підключити абонента | Промислова 11а | зроблено | 21.10.2022р. |
| 2 | замінити кран | Першотравнева 81 | зроблено | 21.10.2022р. |
| 3 | тече вода | Тополік | усунено | 21.10.2022р. |
| 4 | порив | С.Задорожного 14 | усунено | 22.10.2022р. |
| 5 | порив | пров.Свято-Георгіївський | усунено | 23.10.2022р. |
| 6 | порив | Блюхера 4а | усунено | 24.10.2022р. |
| 7 | тече в колодязі | Захисників України 79 | усунено | 25.10.2022р. |
| 8 | порив | С.Задорожного | усунено | 25.10.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прочистити колодязі | Перемоги 14а | зроблено | 20.10.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Школа №7 | прочищено | 20.10.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 | прочищено | 20.10.2022р. |
| 4 | відкачати | Військкомат | зроблено | 20.10.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 19 | прочищено | 20.10.2022р. |
| 6 | відкачати | Перемоги 33 | зроблено | 21.10.2022р. |
| 7 | тече каналізація | Паркова 4 | усунено | 21.10.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 | прочищено | 21.10.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Жовтнева 7 | прочищено | 21.10.2022р. |
| 10 | тече каналізація | «Тополік» | усунено | 21.10.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15 | прочищено | 21.10.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14а | прочищено | 21.10.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 59 | прочищено | 22.10.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Михайлівська 11 | прочищено | 22.10.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 | прочищено | 22.10.2022р. |
| 16 | тече каналізація | пров.Московський 14 | усунено | 22.10.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 22.10.2022р. |
| 18 | тече каналізація | Л.Українки кут Ізмаїльська | усунено | 22.10.2022р. |
| 19 | відкачати | Портова 8 | зроблено | 22.10.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського | прочищено | 23.10.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 23.10.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14 | прочищено | 24.10.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Л.Українки-Кишинівська | усунено | 24.10.2022р. |
| 24 | відкачати | Ізмаїльська 149а | зроблено | 24.10.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська- «Тополік» | прочищено | 24.10.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 12 | прочищено | 24.10.2022р. |
| 27 | тече каналізація | Портова-Безіменна | усунено | 24.10.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 20 | прочищено | 24.10.2022р. |
| 29 | чистити шапки та промити | Південна 23 | зроблено | 25.10.2022р. |
| 30 | повні колодязі | «Тополік» | відкачали | 25.10.2022р. |
| 31 | відкачати | Миколаївська 88 | зроблено | 25.10.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 25.10.2022р. |
| 33 | повні колодязі | Південна 12а, 12б | відкачали | 25.10.2022р. |
| 34 | тече каналізація | ресторан «Тренд» | усунено | 25.10.2022р. |
| 35 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 26.10.2022р. |
| 36 | відкачати | Салгани «Укрнафта» | відкачали |  |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б | прочищено | 26.10.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська «Тренд» | прочищено | 26.10.2022р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 19 | прочищено | 26.10.2022р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12а | прочищено | 26.10.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56в | прочищено | 26.10.2022р. |