КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 01.12.2022 р.-07.12.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | підключити | «Райдужний» | зроблено | 01.12.2022р. |
| 2 | тече в колодязі | Театральна 13 | усунули, почистили, обгородили скатами | 01.12.2022р. |
| 3 | пере підключити на нову врізку | пров.Миколаївський 13 | зроблено | 01.12.2022р. |
| 4 | тече в колодязі | пров.Одеський 22 | усунено | 01.12.2022р. |
| 5 | порив | Кишинівська 15-17 | усунено | 02.12.2022р. |
| 6 | порив | Кишинівська 5 | усунено | 03.12.2022р. |
| 7 | порив | пров.9 Січня 17 | усунено | 05.12.2022р. |
| 8 | порив | Промислова 16а | усунено | 07.12.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Південна 7д | прочищено | 01.12.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12а | прочищено | 01.12.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 16 | прочищено | 01.12.2022р. |
| 4 | відкачати | Сергія Файнбланта 44 | відкачали | 01.12.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 8 | прочищено | 01.12.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15а (3п.) | прочищено | 02.12.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Франко 22 (2п.) | прочищено | 02.12.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 (1п.) | прочищено | 02.12.2022р. |
| 9 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 02.12.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 02.12.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 02.12.2022р. |
| 12 | відкачати | Військкомат | відкачали | 02.12.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 23 (3п.) | прочищено | 02.12.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Толбухіна 24 | прочищено | 03.12.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 03.12.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська | прочищено | 03.12.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 03.12.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 (3п.) | прочищено | 03.12.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Михайлівська 44 | прочищено | 03.12.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а | прочищено | 04.12.2022р. |
| 21 | повні колодязі | Перемоги 12 | відкачали | 04.12.2022р. |
| 22 | тече каналізація | Миколаївська 26 | усунено | 04.12.2022р. |
| 23 | повні колодязі | Перемоги 18 | відкачали | 04.12.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125а (3-4п.) | прочищено | 05.12.2022р. |
| 25 | відкачати | АЗС «М,ячик» | відкачали | 05.12.2022р. |
| 26 | відкачати | Анісімова | відкачали | 05.12.2022р. |
| 27 | тече каналізація | Плавнева 64 а,б | усунено | 05.12.2022р. |
| 28 | тече каналізація | Ломоносова 2 (1п.) | усунено | 05.12.2022р. |
| 29 | тече каналізація | Паркова 15 (1п.) | усунено | 05.12.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а | прочищено | 05.12.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 06.12.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 06.12.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 06.12.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 06.12.2022р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 07.12.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125а | прочищено | 07.12.2022р. |