КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 08.12.2022 р.-14.12.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | засипати траншею | Катерининська | зроблено | 09.12.2022р. |
| 2 | порив | Тініста 2 | усунено | 11.12.2022р. |
| 3 | порив | Л.Українки 58в/1 | усунено | 12.12.2022р. |
| 4 | підключити абонента, заміна врізки | Тініста 2 | зроблено | 12.12.2022р. |
| 5 | накрити колодязь | пров.Гірський 12 | зроблено | 13.12.2022р. |
| 6 | замінити ввод | М.Бірюзова 15 | зроблено | 13.12.2022р. |
| 7 | порив | Катерининська | усунено | 14.12.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати | Сонячна 5а, в | відкачали | 08.12.2022р. |
| 2 | відкачати | Укр.нафта – заправка (Бритівка) | відкачали | 08.12.2022р. |
| 3 | повні колодязі | Кутузова – Кирилова | відкачали | 08.12.2022р. |
| 4 | повні колодязі | Кооперативний технікум | відкачали | 08.12.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Болгарська 21б | прочищено | 08.12.2022р. |
| 6 | повні колодязі | Захисників України 76 | відкачали | 08.12.2022р. |
| 7 | повні колодязі | Приморська 20 (2п.) | відкачали | 08.12.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 56 | прочищено | 08.12.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 08.12.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 09.12.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125а (3,4п.) | прочищено | 09.12.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 (1,2,3п.) | прочищено | 09.12.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Островського кут Кишинівська | прочищено | 09.12.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 107а | прочищено | 09.12.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Н.Садова 4 (1п.) | прочищено | 09.12.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а (копер.технікум) | прочищено | 09.12.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 09.12.2022р. |
| 18 | відкачати | Катерининська 2 | відкачали | 09.12.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 22 | прочищено | 09.12.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а | прочищено | 10.12.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 10.12.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 (1п.) | прочищено | 10.12.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 149а | прочищено | 10.12.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12г (3п.) | прочищено | 10.12.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 11 | прочищено | 10.12.2022р. |
| 26 | встановити на колодязі люк | Чорноморська - Островського | зроблено | 10.12.2022р. |
| 27 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 11.12.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Міська лікарня | прочищено | 11.12.2022р. |
| 29 | почистити колодязь та накрити | пров.Гірський 12 | зроблено | 12.12.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 21 | прочищено | 12.12.2022р. |
| 31 | відкачати | Плавнева 6 | відкачали | 12.12.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор |  | прочищено | 12.12.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 5а | прочищено | 12.12.2022р. |
| 34 | відкачати | Перемоги 28 (3п.) | відкачали | 12.12.2022р. |
| 35 | відкачати | Захисників України 76 | відкачали | 12.12.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 12.12.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15а (5п.) | прочищено | 12.12.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська («Копійка») | прочищено | 12.12.2022р. |
| 39 | тече каналізація | Першотравнева - Соборна | усунено | 12.12.2022р. |
| 40 | тече каналізація | Захисників України 44 | усунено | 12.12.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 62 | прочищено | 12.12.2022р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 19 | прочищено | 13.12.2022р. |
| 43 | відкачати | Захисників України 76 | відкачали | 13.12.2022р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави - Франко | прочищено | 13.12.2022р. |
| 45 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 13.12.2022р. |
| 46 | забитий каналізаційний колектор | Островського 30 | прочищено | 13.12.2022р. |
| 47 | тече каналізація | Кишинівська 15 | усунено | 14.12.2022р. |
| 48 | відкачати | ЦРБ (неврологія) | відкачали | 14.12.2022р. |
| 49 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 14.12.2022р. |
| 50 | відкачати | Миколаївська | відкачали | 14.12.2022р. |
| 51 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 14.12.2022р. |
| 52 | відкачати | Сільгосптехнікум | відкачали | 14.12.2022р. |
| 53 | забитий каналізаційний колектор | пров.Лиманський 3 | прочищено | 14.12.2022р. |
| 54 | забитий каналізаційний колектор | Соборна - Першотравнева | прочищено | 14.12.2022р. |