КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 15.12.2022 р.-21.12.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | немає води | Міська лікарня | водопостачання відновлено | 18.12.2022р. |
| 2 | загорнути та спланувати після пориву | М.Бірюзова 15 | зроблено | 19.12.2022р. |
| 3 | тече вода | Л.Українки 7 | усунено | 20.12.2022р. |
| 4 | підсипати пісок | Переможненська, Миколаївська-Сергія Файнбланта | зроблено | 21.12.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави 14 | прочищено | 15.12.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 76 | прочищено | 15.12.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 15.12.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочищено | 16.12.2022р. |
| 5 | відкачати | Газове господарство | відкачали | 16.12.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Першотравнева 102 | усунено | 16.12.2022р. |
| 7 | тече каналізація | Сонячна 12а | усунено | 16.12.2022р. |
| 8 | провал люку | Провадійська 10-12 | усунено | 17.12.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 13-15 | прочищено | 17.12.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Соборна-Першотравнева | прочищено | 17.12.2022р. |
| 11 | відкачати | пров.Лиманський 3 | відкачали | 17.12.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 176 | прочищено | 17.12.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 6 | прочищено | 17.12.2022р. |
| 14 | просочується центральний колектор | Кишинівська 15 | усунено | 19.12.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 1а,б | прочищено | 19.12.2022р. |
| 16 | відкачати | Ізмаїльська 176 | відкачали | 19.12.2022р. |
| 17 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 19.12.2022р. |
| 18 | відкачати | Школа №1 | відкачали | 20.12.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б (1п.) | прочищено | 20.12.2022р. |
| 20 | тече каналізація | Михайлівська 11 | усунено | 21.12.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 17 | прочищено | 21.12.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 68 | прочищено | 21.12.2022р. |
| 23 | повний колодязь | Горького 14 | відкачали | 21.12.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | пров.Ново-Садовий 17 | прочищено | 21.12.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б | прочищено | 21.12.2022р. |
| 26 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 21.12.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 9 садок №1 | прочищено | 21.12.2022р. |