КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 22.12.2022 р.-28.12.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | замінити ввод | Кишинівська 98-102 | зроблено | 22.12.2022р. |
| 2 | встановити плити | Козацька 32, пров.Гірський, Товбухіна, Степова 75, Лісна-Кишинівська | зроблено | 27.12.2022р. |
| 3 | встановити хомут | Єльцова 5 | зроблено | 27.12.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати | Фортеця | відкачали | 22.12.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Вірменська 23 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 21 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 23 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 18 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Франко 16-Провадійська | прочищено | 22.12.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Пірогова 5 | прочищено | 22.12.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Соборна-Першотравнева | прочищено | 22.12.2022р. |
| 11 | відкачати | «Салгани» | відкачали | 23.12.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 27 | прочищено | 23.12.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15а | прочищено | 23.12.2022р. |
| 14 | відкачати | Миколаївська 26 | відкачали | 23.12.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 2 | прочищено | 23.12.2022р. |
| 16 | відкачати | Першотравнева | відкачали | 24.12.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 24.12.2022р. |
| 18 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 24.12.2022р. |
| 19 | відкачати | Сонячна 13а | відкачали | 24.12.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 34 | прочищено | 25.12.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Анісімова | прочищено | 25.12.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Чорноморський 1 | прочищено | 25.12.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 52 | прочищено | 26.12.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 6 | прочищено | 26.12.2022р. |
| 25 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 26.12.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Франко 22 | прочищено | 26.12.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 26.12.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Маяковського-8Березня | прочищено | 26.12.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Михайлівська-Котовського | прочищено | 27.12.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна | прочищено | 27.12.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 27.12.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 28.12.2022р. |
| 33 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 28.12.2022р. |
| 34 | тече каналізація | Південна 23 | усунено | 28.12.2022р. |
| 35 | відкачати |  | відкачали | 28.12.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б | прочищено | 28.12.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 4 | прочищено | 28.12.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 18 | прочищено | 28.12.2022р. |