Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 29 грудня по 4 січня

КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 29.12.2022 р.-04.01.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Буджакська – пров.Кривий | усунено | 30.12.2023р. |
| 2 | порив | Ізмаїльська - Козацька | усунено | 31.12.2022р. |
| 3 | порив | 8 Березня, 3 | усунено | 31.12.2022р. |
| 4 | підсипати пісок | Провадійська - Буджакська | зроблено | 02.01.2023р. |
| 5 | засипати траншею | 8 Березня | зроблено | 02.01.2023р. |
| 6 | закріпити люк | Перемоги | зроблено | 03.01.2023р. |
| 7 | порив | Л.Українки 58в/1 | усунено | 03.01.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 29.12.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б | прочищено | 29.12.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 67 | прочищено | 29.12.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Південна 23 | усунено | 29.12.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 8 | прочищено | 29.12.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Кочубинського 4 | усунено | 29.12.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочищено | 29.12.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б (1,2п.) | прочищено | 30.12.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15а | прочищено | 30.12.2022р. |
| 10 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 31.12.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 60 | прочищено | 31.12.2022р. |
| 12 | тече каналізація | Франко 23 | усунено | 01.01.2023р. |
| 13 | тече каналізація | Ломоносова - Франко | усунено | 01.01.2023р. |
| 14 | тече каналізація | Незалежності 10 | усунено | 01.01.2023р. |
| 15 | відкачати | Сонячна 19 (6п.) | відкачали | 02.01.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 19 | прочищено | 02.01.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 21 | прочищено | 02.01.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 30 | прочищено | 02.01.2023р. |
| 19 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 02.01.2023р. |
| 20 | відкачати | Захисників України 73 | відкачали | 02.01.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 8 | прочищено | 02.01.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 16 | прочищено | 03.01.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська | прочищено | 03.01.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 (4п.) | прочищено | 03.01.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 03.01.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 13-14 | прочищено | 03.01.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б | прочищено | 03.01.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 6 | прочищено | 04.01.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 11 | прочищено | 04.01.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 04.01.2023р. |
| 31 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 04.01.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 04.01.2023р. |