КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 05.01.2023 р.-11.01.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | підключити до мережі водопроводу | 8 Березня 3-5 | зроблено | 05.01.2023р. |
| 2 | тече вода | Кишинівська-Тираспільська | усунено | 09.01.2023р. |
| 3 | заміна водомірного вузла | Молодіжна 10 | зроблено | 10.01.2023р. |
| 4 | тече вода | Захисників України 25 | усунено | 10.01.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Театральна 13 | прочищено | 05.01.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 05.01.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 67 | прочищено | 05.01.2023р. |
| 4 | повні колодязі | пров.Лікарняний 3а | відкачали | 05.01.2023р. |
| 5 | відкачати | Московська 44 | відкачали | 05.01.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 6а | прочищено | 06.01.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 | прочищено | 06.01.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Театральна 13 | прочищено | 06.01.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави 4 | прочищено | 06.01.2023р. |
| 10 | прочистити | Анісімова | прочищено | 06.01.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська | прочищено | 06.01.2023р. |
| 12 | відкачати | Військкомат | відкачали | 06.01.2023р. |
| 13 | відкачати | Миколаївська 88 | відкачали | 06.01.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 79 | прочищено | 06.01.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 6 | прочищено | 06.01.2023р. |
| 16 | накрити люк | кут Першотравнева-Соборна | зроблено | 06.01.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 07.01.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 16 | прочищено | 07.01.2023р. |
| 19 | повні колодязі | Південна 14 | прочищено | 07.01.2023р. |
| 20 | встановити люк | Першотравнева 102 | зроблено | 07.01.2023р. |
| 21 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 07.01.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Південна 57в | прочищено | 08.01.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Катерининська 1 | прочищено | 08.01.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 09.01.2023р. |
| 25 | повні колодязі | Південна 56в | прочищено | 09.01.2023р. |
| 26 | повні колодязі | Сонячна 9,9а кут №7 | прочищено | 09.01.2023р. |
| 27 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 09.01.2023р. |
| 28 | тече каналізація | Південна 7д | усунено | 09.01.2023р. |
| 29 | тече каналізація | Південна 12г | усунено | 09.01.2023р. |
| 30 | тече каналізація | Ізмаїльська 129 | усунено | 09.01.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64а, 64б, 64в | прочищено | 09.01.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 09.01.2023р. |
| 33 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 09.01.2023р. |
| 34 | тече каналізація | Перемоги 24 | усунено | 10.01.2023р. |
| 35 | прочистити | Анісімова | прочищено | 10.01.2023р. |
| 36 | відкачати | м-н «Каштан» | відкачали | 10.01.2023р. |
| 37 | відкачати | Салгани «Укрнафта№ | відкачали | 10.01.2023р. |
| 38 | прочистити | М.Бірюзова 15 | прочищено | 10.01.2023р. |
| 39 | тече каналізація | Паркова 15 | усунено | 10.01.2023р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 4 | прочищено | 11.01.2023р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Єкатерининська 1 | прочищено | 11.01.2023р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Ізмаїльська | прочищено | 11.01.2023р. |