КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 12.01.2023 р.-18.01.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | засипати та загорнути | Чкалова-Олімпійська | зроблено | 12.01.2023р. |
| 2 | розрівняти та спланувати | Кишинівська-Свято-Георгіївська | зроблено | 12.01.2023р. |
| 3 | порив | Ізмаїльська 121 | усунено | 13.01.2023р. |
| 4 | тече вода | пров.Глухий 3 | усунено | 15.01.2023р. |
| 5 | порив | Чкалова 2 | усунено | 16.01.2023р. |
| 6 | порив | Мічуріна 3 | усунено | 16.01.2023р. |
| 7 | засипати та зрівняти | 8 Березня | зроблено | 17.01.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 12 | прочищено | 12.01.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 (1п.) | прочищено | 12.01.2023р. |
| 3 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 12.01.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Кишинівська | прочищено | 12.01.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б | прочищено | 12.01.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Катерининська 1 | прочищено | 12.01.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Олексіївська 16а | прочищено | 12.01.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 (1п.) | прочищено | 12.01.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | М.Бірюзова 4 | прочищено | 12.01.2023р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64в | прочищено | 12.01.2023р. |
| 11 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 13.01.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Буджакська-Слов,янська | прочищено | 13.01.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б | прочищено | 13.01.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Катерининська 1 | прочищено | 13.01.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 | прочищено | 13.01.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 (1п.) | прочищено | 13.01.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 8 (3п.) | прочищено | 13.01.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | М.Бірюзова 4 (1,2п.) | прочищено | 13.01.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 88 | прочищено | 13.01.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 11 (3п.) | прочищено | 13.01.2023р. |
| 21 | повні колодязі | Н.Садова 14а | відкачали | 13.01.2023р. |
| 22 | тече каналізація | Єврейська 27 | усунено | 13.01.2023р. |
| 23 | тече каналізація | Буджакська 5а (1п.) | усунено | 13.01.2023р. |
| 24 | відкачати | Школа №1 | відкачали | 13.01.2023р. |
| 25 | повні колодязі | Перемоги 18 | відкачали | 14.01.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 16 (1п.) | прочищено | 14.01.2023р. |
| 27 | тече каналізація | пров.Франко 12 | усунено | 14.01.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64в | прочищено | 14.01.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 8 | прочищено | 14.01.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 43 | прочищено | 14.01.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 6 (1п.) | прочищено | 15.01.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 15.01.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Шевченка 37 | прочищено | 15.01.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 19а | прочищено | 15.01.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 15.01.2023р. |
| 36 | відкачати | Ізмаїльська (кладовище) | відкачали | 16.01.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | пров.Приморський 5 | прочищено | 16.01.2023р. |
| 38 | відкачати | Сільгосптехніка | відкачали | 16.01.2023р. |
| 39 | відкачати | Паркова 4 | відкачали | 16.01.2023р. |
| 40 | відкачати | Молодіжна 70 | відкачали | 16.01.2023р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 88 | прочищено | 16.01.2023р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Маршала Бірюзова 4 (3,4п.) | прочищено | 17.01.2023р. |
| 43 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 17.01.2023р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 (2п.) | прочищено | 17.01.2023р. |
| 45 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 17.01.2023р. |
| 46 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 67 | прочищено | 17.01.2023р. |
| 47 | тече каналізація | Ізмаїльська 139-139а | усунено | 17.01.2023р. |
| 48 | тече каналізація | Південна 14 | усунено | 17.01.2023р. |
| 49 | забитий каналізаційний колектор | Франко 7 | прочищено | 17.01.2023р. |
| 50 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 22 | прочищено | 17.01.2023р. |
| 51 | тече каналізація | Приморська 16 | усунено | 17.01.2023р. |
| 52 | тече каналізація | Південна 13а | усунено | 17.01.2023р. |
| 53 | тече каналізація | Соборна 41 | усунено | 17.01.2023р. |
| 54 |  |  |  |  |