КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 26.01.2023 р.-01.02.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | встановити бетонні кришки | Овражна-Кишинівська | зроблено | 26.01.2023р. |
| 2 | порив | Вокзальна 15 | зроблено | 29.01.2023р. |
| 3 | порив | Південна 23а | зроблено | 31.01.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече каналізація | Плавнева | усунено | 26.01.2023р. |
| 2 | тече каналізація | Козацька 51 | усунено | 26.01.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Буджакська 5а | прочищено | 26.01.2023р. |
| 4 | відкачати |  | зроблено | 26.01.2023р. |
| 5 | тече каналізація | Паркова 20 | усунено | 26.01.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 27.01.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 27.01.2023р. |
| 8 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 27.01.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна | прочищено | 27.01.2023р. |
| 10 | тече каналізація | Ізмаїльська 52 | усунено | 28.01.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 28.01.2023р. |
| 12 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 28.01.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева | прочищено | 29.01.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | пров.Затишний 1 | прочищено | 29.01.2023р. |
| 15 | тече каналізація | Першотравнева 110 | усунено | 29.01.2023р. |
| 16 | тече каналізація | Паркова 15 | усунено | 29.01.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Шабська-пров.Лиманський | прочищено | 30.01.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Військкомат | прочищено | 30.01.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Пірогова 2 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 12 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 68 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 11 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 | прочищено | 30.01.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Гороно | прочищено | 30.01.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Соборна | прочищено | 30.01.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Південна 5 | прочищено | 31.01.2023р. |
| 29 | тече каналізація | пров.Франко 12-16 | усунено | 31.01.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева | прочищено | 31.01.2023р. |
| 31 | тече каналізація | пров.Франко 12-16 | усунено | 01.02.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 01.02.2023р. |
| 33 | тече каналізація | Перемоги 23 | усунено | 01.02.2023р. |
| 34 | тече каналізація | Портова 19 | усунено | 01.02.2023р. |
| 35 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 01.02.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Шабська-пров.Горького | прочищено | 01.02.2023р. |
| 37 | тече каналізація | Паркова 4 | усунено | 01.02.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 01.02.2023р. |
| 39 | тече каналізація | Соборна-Першотравнева | усунено | 01.02.2023р. |
| 40 | відкачати | Салгани | зроблено | 01.02.2023р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України-пров.Ломоносова | прочищено | 01.02.2023р. |
| 42 |  |  |  |  |