КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

02.02.2023 р.-08.02.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | вул.8 Березня-пров.Мельничний | усунено | 03.02.2023р. |
| 2 | підсипати пісок | вул.8 Березня | зроблено | 06.02.2023р. |
| 3 | відремонтувати люк | Московська-Маяковського | зроблено | 06.02.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 02.02.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 25 | прочищено | 02.02.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 02.02.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20 | прочищено | 02.02.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 02.02.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 16 | прочищено | 03.02.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 2а | прочищено | 03.02.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 4 | прочищено | 03.02.2023р. |
| 9 | тече каналізація | пров.Лиманський | усунено | 03.02.2023р. |
| 10 | тече каналізація | Псих.лікарня | усунено | 03.02.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 23 | прочищено | 03.02.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 03.02.2023р. |
| 13 | тече каналізація | Плавнева | усунено | 04.02.2023р. |
| 14 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 04.02.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | пров.Шабський | прочищено | 04.02.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 16 | прочищено | 04.02.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 21 | прочищено | 04.02.2023р. |
| 18 | тече каналізація | Південна 14 | усунено | 04.02.2023р. |
| 19 | тече каналізація | Кишинівська-Островського | усунено | 04.02.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 8 | прочищено | 05.02.2023р. |
| 21 | тече каналізація | Захисників України 44 | усунено | 05.02.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Військової Слави 4а | прочищено | 05.02.2023р. |
| 23 | відкачати | Ізмаїльська 149а | зроблено | 06.02.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2, Провадійська 27 | прочищено | 06.02.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Портова 24 | прочищено | 06.02.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Буджакська 5а | прочищено | 06.02.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20 | прочищено | 06.02.2023р. |
| 28 | відкачати | Військкомат | зроблено | 06.02.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 06.02.2023р. |
| 30 | відкачати | Бритівка | зроблено | 07.02.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Буджакська 5а | прочищено | 07.02.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б | прочищено | 07.02.2023р. |
| 33 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 07.02.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 46 | прочищено | 07.02.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 07.02.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 176 | прочищено | 07.02.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 41 | прочищено | 08.02.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 08.02.2023р. |