КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 09.02.2023 р.-15.02.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вивезти сміття | Сергія Файнбланта | зроблено | 09.02.2023р. |
| 2 | порив | Козацька-Слов,янська | усунено | 10.02.2023р. |
| 3 | тече вода | Островського 61 | усунено | 10.02.2023р. |
| 4 | замінити трубу | пров.Будівельний 8 | зроблено | 11.02.2023р. |
| 5 | порив | Миколаївська 68 | усунено | 12.02.2023р. |
| 6 | тече вода | Соборна 108 | усунено | 14.02.2023р. |
| 7 | тече вода | Козацька 16 | усунено | 14.02.2023р. |
| 8 | підвезти воду | М.Бірюзова | зроблено | 15.02.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 09.02.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5б | прочищено | 09.02.2023р. |
| 3 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 09.02.2023р. |
| 4 | тече каналізація | Сонячна 5в | усунено | 10.02.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 10.02.2023р. |
| 6 | відкачати | Першотравнева 79 | відкачали | 10.02.2023р. |
| 7 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 10.02.2023р. |
| 8 | відкачати | Салгани | відкачали | 10.02.2023р. |
| 9 | відкачати | Школа №5 | відкачали | 10.02.2023р. |
| 10 | тече каналізація | Єврейська 34 | усунено | 10.02.2023р. |
| 11 | тече каналізація | Південна 14 | усунено | 10.02.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9-9а | прочищено | 11.02.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 8 | прочищено | 11.02.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 21 | прочищено | 11.02.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 3 б,в | прочищено | 11.02.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 20-24 | прочищено | 11.02.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 11.02.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 75,104 | прочищено | 11.02.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 12.02.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 12.02.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 6 | прочищено | 13.02.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 | прочищено | 13.02.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5б | прочищено | 13.02.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна | прочищено | 13.02.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 21 | прочищено | 13.02.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 13.02.2023р. |
| 27 | тече каналізація | Паркова 4 | усунено | 13.02.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 70 | прочищено | 13.02.2023р. |
| 29 | тече каналізація | пров.Франко 15 | усунено | 14.02.2023р. |
| 30 | відкачати | Михайлівська | усунено | 14.02.2023р. |
| 31 | відкачати | Сонячна 9а | відкачали | 15.02.2023р. |
| 32 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 15.02.2023р. |
| 33 | відкачати | Маяковського 46 | відкачали | 15.02.2023р. |
| 34 | відкачати | «Каштан» | відкачали | 15.02.2023р. |
| 35 | відкачати | Перемоги 24 | відкачали | 15.02.2023р. |