Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 16 по 22 лютого

КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 16.02.2023 р.-22.02.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Некрасова 5 | усунено | 16.02.2023р. |
| 2 | підсипати та загорнути | Кишинівська 264, 266, 268 | зроблено | 17.02.2023р. |
| 3 | порив | Приморська 51 | усунено | 17.02.2023р. |
| 4 | порив | Горького 8б | усунено | 17.02.2023р. |
| 5 | відсутнє водопостачання | Приморська 51, 53, 55 | усунено | 19.02.2023р. |
| 6 | накрити колодязь | Толбухіна-пров.Горний | зроблено | 20.02.2023р. |
| 7 | тече вода | Степова-Дружби | усунено | 20.02.2023р. |
| 8 | порив | Свято_Георгіївська-Миколаївська | усунено | 21.02.2023р. |
| 9 | тече вода | Кишинівська 7 | усунено | 21.02.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9а | прочищено | 16.02.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 16.02.2023р. |
| 3 | накрити люк | Михайлівська 86 | зроблено | 16.02.2023р. |
| 4 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 17.02.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Буджакська 5 | прочищено | 17.02.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева | прочищено | 17.02.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | пров.Зелений | прочищено | 17.02.2023р. |
| 8 | тече каналізація | Першотравнева 104 | усунено | 17.02.2023р. |
| 9 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 18.02.2023р. |
| 10 | відкачати | Гагаріна 23а | зроблено | 18.02.2023р. |
| 11 | відкачати | Миколаївська 88 | прочищено | 18.02.2023р. |
| 12 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 18.02.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | усунено | 18.02.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 19.02.2023р. |
| 15 | тече каналізація | Кишинівська | усунено | 19.02.2023р. |
| 16 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 20.02.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 20.02.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 12 | прочищено | 20.02.2023р. |
| 19 | відкачати | Міська лікарня | зроблено | 20.02.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 5 | прочищено | 20.02.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Шабська | прочищено | 20.02.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 2 | прочищено | 20.02.2023р. |
| 23 | відкачати | Кишинівська 112 | зроблено | 21.02.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 3б | прочищено | 21.02.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 19 | прочищено | 21.02.2023р. |
| 26 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 21.02.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 1р | прочищено | 21.02.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна-Миколаївська | прочищено | 21.02.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14а | прочищено | 21.02.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 9 | прочищено | 21.02.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 21.02.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 21.02.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 21.02.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 22.02.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 22.02.2023р. |
| 36 | відкачати | Військкомат | зроблено | 22.02.2023р. |
| 37 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 22.02.2023р. |
| 38 | тече каналізація | пров.Франко 15 | усунено | 22.02.2023р. |
| 39 | повні колодязі | Південна 14 | відкачали | 22.02.2023р. |
| 40 | накрити колодязь | Мічуріна | зроблено | 22.02.2023р. |
| 41 | тече каналізація | вул.Чорноморська-пров.Чорноморський | усунено | 22.02.2023р. |
| 42 |  |  |  |  |