КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 23.02.2023 р.-01.03.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відсутня вода | пров.Будівельний 2 | зроблено | 23.02.2023р. |
| 2 | порив | Миколаївська 41 | усунено | 23.02.2023р. |
| 3 | порив | Маяковського 25 | усунено | 24.02.2023р. |
| 4 | тече вода | Франко 12 | усунено | 24.02.2023р. |
| 5 | порив | Болгарська 10 | усунено | 24.02.2023р. |
| 6 | порив | Олімпійська 33 | усунено | 25.02.2023р. |
| 7 | тече вода | Л.Толстого 12 | усунено | 25.02.2023р. |
| 8 | відсутня вода | собачий розплідник | зроблено | 26.02.2023р. |
| 9 | підключити абонентів | вул.Н.Садова | зроблено | 26.02.2023р. |
| 10 | порив | Олімпійська 33 | усунено | 27.02.2023р. |
| 11 | відсутня вода | Толбухіна 4 | зроблено | 27.02.2023р. |
| 12 | порив | Тираспільська 1б кв.1 | усунено | 27.02.2023р. |
| 13 | відсутня вода | Жовтнева-Кутузова | зроблено | 28.02.2023р. |
| 14 | відсутня вода | Ізмаїльська 66 | зроблено | 01.03.2023р. |
| 15 | порив | Перемоги 12-13 | усунено | 01.03.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 9 | прочищено | 23.02.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 23.02.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 23.02.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочищено | 23.02.2023р. |
| 5 | тече каналізація | Сонячна 9 | усунено | 23.02.2023р. |
| 6 | відкачати | Ізмаїльська | зроблено | 24.02.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 24.02.2023р. |
| 8 | відкачати | Військкомат | зроблено | 24.02.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20 | прочищено | 24.02.2023р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Пушкіна 31 | прочищено | 24.02.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 24.02.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 16 | прочищено | 25.02.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 25.02.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 25.02.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 18а | прочищено | 25.02.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 66 | прочищено | 25.02.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 25.02.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева | прочищено | 25.02.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 26.02.2023р. |
| 20 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 26.02.2023р. |
| 21 | повні колодязі | Олімпійська 46 | відкачали | 26.02.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 35 | прочищено | 26.02.2023р. |
| 23 | відкачати | Сонячна 5в | зроблено | 27.02.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 | прочищено | 27.02.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 21 | прочищено | 27.02.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 41 | прочищено | 27.02.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 6 | прочищено | 27.02.2023р. |
| 28 | відкачати | Укр.Нафта «Салгани» | зроблено | 28.02.2023р. |
| 29 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 28.02.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська-Московська | прочищено | 28.02.2023р. |
| 31 | відкачати | Військкомат | зроблено | 28.02.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Жовтнева 7 | прочищено | 28.02.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 145а | прочищено | 28.02.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 28.02.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 | прочищено | 28.02.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 3б | прочищено | 28.02.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Школа №7 | прочищено | 01.03.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Жовтнева 7 | прочищено | 01.03.2023р. |
| 39 | тече каналізація | Першотравнева 19 | усунено | 01.03.2023р. |
| 40 | тече каналізація | Перемоги 20 | усунено | 01.03.2023р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 17 | прочищено | 01.03.2023р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 19 | прочищено | 01.03.2023р. |
| 43 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 31 | прочищено | 01.03.2023р. |