КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 02.03.2023 р.-08.03.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Паркова 4 | усунено | 03.03.2023р. |
| 2 | порив | Ізмаїльська 159 | усунено | 04.03.2023р. |
| 3 | порив | Переможненська 105 | усунено | 06.03.2023р. |
| 4 | порив | Степова 78 | усунено | 08.03.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Школа №7 | прочищено | 02.03.2023р. |
| 2 | відкачати | Сільгосптехніка | відкачали | 02.03.2023р. |
| 3 | відкачати | Миколаївська 88 | відкачали | 02.03.2023р. |
| 4 | тече каналізація | Сквер Миру | усунено | 02.03.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 02.03.2023р. |
| 6 | тече каналізація | «Перехватчик» 2 | усунено | 03.03.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 03.03.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 12 | прочищено | 03.03.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 18 | прочищено | 03.03.2023р. |
| 10 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 03.03.2023р. |
| 11 | тече каналізація | пров.Зелений 8а | усунено | 03.03.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 17 | прочищено | 04.03.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | пров.Зелений 3а | прочищено | 04.03.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Н.Садова 14 | прочищено | 04.03.2023р. |
| 15 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 05.03.2023р. |
| 16 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 05.03.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 69 | прочищено | 06.03.2023р. |
| 18 | тече каналізація | пров.Франко 17 | усунено | 06.03.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | пров.Лиманський | прочищено | 06.03.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 06.03.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20 | прочищено | 06.03.2023р. |
| 22 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 06.03.2023р. |
| 23 | відкачати | Військкомат | відкачали | 06.03.2023р. |
| 24 | тече каналізація | Захисників України 59 | усунено | 06.03.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 37 | прочищено | 07.03.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 3б | прочищено | 07.03.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 7 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 15а | прочищено | 08.03.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Тимирязєва 21 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська-Московська | прочищено | 08.03.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 20 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Пожежна | прочищено | 08.03.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 08.03.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочищено | 08.03.2023р. |