КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 09.03.2023 р.-15.03.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | немає води | Горького 9, 11 | відновлено | 09.03.2023р. |
| 2 | замінити врізку | Переможненська 109 | зроблено | 09.03.2023р. |
| 3 | замінити кришку | Толбухіна-пров.Горний | замінили | 09.03.2023р. |
| 4 | немає води | Ушакова 1 | відновлено | 10.03.2023р. |
| 5 | порив | Горького 13 | усунено | 10.03.2023р. |
| 6 | порив | Степова 64в | усунено | 10.03.2023р. |
| 7 | тече з колодязя | «Агава» | усунено | 10.03.2023р. |
| 8 | засипати після пориву | Маяковського | засипали | 11.03.2023р. |
| 9 | порив біля колодязя | Степова 64в | усунено | 14.03.2023р. |
| 10 | порив | Степова | усунено | 14.03.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 09.03.2023р. |
| 2 | тече з колодязя | Шабська 96 | усунено | 09.03.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 09.03.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 09.03.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна | прочищено | 09.03.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 145а | прочищено | 09.03.2023р. |
| 7 | відкачати | Миколаївська 88 | відкачали | 09.03.2023р. |
| 8 | відкачати | Шкільна 1д | відкачали | 10.03.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 10.03.2023р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 10.03.2023р. |
| 11 | тече каналізація | Маяковського-8 Березня | усунено | 10.03.2023р. |
| 12 | тече каналізація | пров.Зелений 1 | усунено | 10.03.2023р. |
| 13 | повний колодязь | Сонячна 9а | відкачали | 10.03.2023р. |
| 14 | відкачати | МЧС/пожежна частина | відкачали | 11.03.2023р. |
| 15 | тече каналізація | Захисників України 51 | усунено | 11.03.2023р. |
| 16 | тече каналізація | Кочубинського 4/2 | усунено | 11.03.2023р. |
| 17 | тече каналізація | Соборна-Кишинівська | усунено | 11.03.2023р. |
| 18 | тече каналізація | пров.Франко | усунено | 11.03.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 11.03.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Південна 5 | прочищено | 11.03.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 70 | прочищено | 11.03.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а | прочищено | 12.03.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочищено | 12.03.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 70 | прочищено | 12.03.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | пров.Зелений 3а | прочищено | 12.03.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 13.03.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 31 | прочищено | 13.03.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 13.03.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 13.03.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочищено | 13.03.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Толбухіна 97 | прочищено | 14.03.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 14.03.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочищено | 14.03.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | кут Маяковського-8 Березня | прочищено | 15.03.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 15.03.2023р. |
| 36 | тече каналізація | Гагаріна 6 | усунено | 15.03.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Порт | прочищено | 15.03.2023р. |
| 38 | відкачати | Ізмаїльська 60-Московська | відкачали | 15.03.2023р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | пров.Зелений 3а | прочищено | 15.03.2023р. |
| 40 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 15.03.2023р. |