КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 23.03.2023 р.-29.03.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече з колодязя | Степова 7 | усунено | 24.03.2023р. |
| 2 | накрити колодязь | Козацька | зроблено | 25.03.2023р. |
| 3 | порив | Портова | усунено | 27.03.2023р. |
| 4 | порив | Козацька | усунено | 28.03.2023р. |
| 5 | відремонтувати люк | Аккерман | зроблено | 28.03.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| 1 | тече каналізація | Паркова 20 | усунено | 23.03.2023р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | відкачати | Агропромтехніка | відкачали | 23.03.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 23.03.2023р. |
| 4 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 23.03.2023р. |
| 5 | відкачати | «Меркурій» | відкачали | 24.03.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Соборна-Першотравнева | прочищено |  |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська-Першотравнева | прочищено | 24.03.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 20 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 9 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 24.03.2023р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 17 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 10в | прочищено | 24.03.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | сквер Миру | прочищено | 24.03.2023р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Орджонікідзе 48 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Шевченка 60 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 20 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 17 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 24.03.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 51 | прочищено | 24.03.2023р. |
| 19 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 24.03.2023р. |
| 20 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 25.03.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 16 | прочищено | 25.03.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 25.03.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 19 | прочищено | 25.03.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 25.03.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 27 | прочищено | 25.03.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 3б | прочищено | 25.03.2023р. |
| 27 | відкачати | Миколаївська 88в | відкачали | 26.03.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочищено | 26.03.2023р. |
| 29 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 27.03.2023р. |
| 30 | відкачати | Першотравнева 82 | відкачали | 27.03.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Соборна | прочищено | 27.03.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева | прочищено | 27.03.2023р. |
| 33 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 27.03.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Шевченка 33б | прочищено | 27.03.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 27.03.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 145а | прочищено | 28.03.2023р. |
| 37 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 28.03.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14а | прочищено | 29.03.2023р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 14 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 16 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Сергія Файнбланта 31-33 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 43 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 60 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 7 | прочищено | 29.03.2023р. |
| 45 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 29.03.2023р. |
| 46 | відкачати | «Каштан» | відкачали | 29.03.2023р. |
| 47 | забитий каналізаційний колектор | Н.Садова 17 | прочищено | 29.03.2023р. |