КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 30.03.2023 р.-05.04.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | Огородна 38 | усунено | 30.03.2023р. |
| 2 | тече вода | Лермонтова 9 | усунено | 30.03.2023р. |
| 3 | засипати траншею | Козацька | зроблено | 30.03.2023р. |
| 4 | порив | Тіверська - Чорноморська | усунено | 31.03.2023р. |
| 5 | прорвало трубу у колодязі | Мічуріна 16 | усунено | 31.03.2023р. |
| 6 | тече вода | Незалежності 18 | усунено | 31.03.2023р. |
| 7 | підсипати пісок | Козацька | зроблено | 04.04.2023р. |
| 8 | підключити абонента | Чорноморська 25 | зроблено | 04.04.2023р. |
| 9 | замінити врізку | Незалежності 13 | зроблено | 05.04.2023р. |
| 10 | порив | Єврейська 10 | усунено | 05.04.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Чорноморська 88а | прочищено | 30.03.2023р. |
| 2 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 30.03.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 27 | прочищено | 30.03.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 6 | прочищено | 30.03.2023р. |
| 5 | тече каналізація | Шевченка 60 | прочищено | 30.03.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 30.03.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9а | прочищено | 30.03.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 67 | прочищено | 31.03.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Анісімова 4 | прочищено | 31.03.2023р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Сергія Файнбланта 31 | прочищено | 31.03.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 | прочищено | 31.03.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 34 | прочищено | 31.03.2023р. |
| 13 | провалля колодязя | Кишинівська «Катрін» | усунено | 31.03.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 01.04.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 15а | прочищено | 01.04.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 53 | прочищено | 01.04.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Сергія Файнбланта 31, 33 | прочищено | 01.04.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 176 | прочищено | 01.04.2023р. |
| 19 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 01.04.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 64 | прочищено | 01.04.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 02.04.2023р. |
| 22 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 02.04.2023р. |
| 23 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 02.04.2023р. |
| 24 | відкачати | Захисників України 70 | відкачали | 02.04.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 03.04.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 131а | прочищено | 03.04.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | пров.Лиманський | прочищено | 03.04.2023р. |
| 28 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 03.04.2023р. |
| 29 | відкачати | Незалежності 10 | відкачали | 03.04.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 11 | прочищено | 03.04.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | пров.Слов,янський | прочищено | 03.04.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 03.04.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | пров.Козацький | прочищено | 03.04.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 131а | прочищено | 04.04.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 9 | прочищено | 04.04.2023р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна «Поліклініка» | прочищено | 05.04.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Виноградна 7 | прочищено | 05.04.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 05.04.2023р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 05.04.2023р. |