КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 06.04.2023 р.-12.04.2023р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | «Радгосп» (АЗС) | усунено | 07.04.2023р. |
| 2 | порив | Кишинівська-Десантників | усунено | 07.04.2023р. |
| 3 | відсутня вода | Суворова 8 | відновлено | 07.04.2023р. |
| 4 | тече вода | пров.Польовий 22 | усунено | 08.04.2023р. |
| 5 | засипати та огородити | Єврейська 10 | зроблено | 09.04.2023р. |
| 6 | тече вода | Паустовського 26 | усунено | 12.04.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5б | прочищено | 06.04.2023р. |
| 2 | відкачати | Військкомат | відкачали | 06.04.2023р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 57 | прочищено | 06.04.2023р. |
| 4 | відкачати | Салгани | відкачали | 06.04.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 07.04.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Франко 16 | прочищено | 07.04.2023р. |
| 7 | відкачати | Миколаївська 88 | відкачали | 07.04.2023р. |
| 8 | тече каналізація | М.Бірюзова 12 | усунено | 07.04.2023р. |
| 9 | тече каналізація | Незалежності 10 | усунено | 07.04.2023р. |
| 10 | тече каналізація | Кочубинського 4 | усунено | 07.04.2023р. |
| 11 | тече каналізація | пров.Молодіжний 12 | усунено | 07.04.2023р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 17 | прочищено | 07.04.2023р. |
| 13 | відкачати | Захисників України 64 | відкачали | 07.04.2023р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 23 | прочищено | 07.04.2023р. |
| 15 | тече каналізація | пров.Франко 15 | усунено | 07.04.2023р. |
| 16 | тече каналізація | Франко 14 (1 під.) | усунено | 07.04.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочищено | 08.04.2023р. |
| 18 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 08.04.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Вірменська 23 | прочищено | 08.04.2023р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Чорноморська 94б | прочищено | 08.04.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 19а | прочищено | 08.04.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочищено | 08.04.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 11/6 (5 під.) | прочищено | 08.04.2023р. |
| 24 | відкачати | Сонячна (Правовий коледж) | відкачали | 09.04.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 (4під.) | прочищено | 09.04.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 09.04.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Паркова «Копійка» | прочищено | 09.04.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 28 | прочищено | 10.04.2023р. |
| 29 | відкачати | Захисників України 59 | відкачали | 10.04.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 (1під.) | прочищено | 10.04.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 10.04.2023р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 43 | прочищено | 10.04.2023р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Н.Садова 4 | прочищено | 10.04.2023р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 15 | прочищено | 11.04.2023р. |
| 35 | тече каналізація | Гагаріна 6 | усунено | 11.04.2023р. |
| 36 | відкачати | Військкомат | відкачали | 11.04.2023р. |
| 37 | тече каналізація | Захисників України 76 | усунено | 11.04.2023р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5а | прочищено | 12.04.2023р. |
| 39 | тече каналізація | Л.Українки 52 | усунено | 12.04.2023р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочищено | 12.04.2023р. |
| 41 | відкачати | Сонячна 5в | відкачали | 12.04.2023р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Пирогова 2б | прочищено | 12.04.2023р. |
| 42 | відкачати | Захисників України 44 | відкачали | 12.04.2023р. |
| 43 | відкачати | Гагаріна 23а | відкачали | 12.04.2023р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 34 | прочищено | 12.04.2023р. |
| 45 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 41 | прочищено | 12.04.2023р. |
| 46 | забитий каналізаційний колектор | пров.Молодіжний | прочищено | 12.04.2023р. |