Відкриті торги з Особливостями  на закупівлю «Кондиціонери» код 42510000-4- Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Індентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/ID: UA-2023-09-29-006050-a. Очікувана вартість предмета закупівлі : 99000 ,00 грн.

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Кондиціонери код 42510000-4- Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника Індентифікатор закупівлі ID: UA-2023-09-29-006050-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, сертифікатам відповідності та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом (копія надається при постачанні товару Покупцю). У випадку, якщо ДСТУ/ГОСТ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТі. 1. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції: 1.1. Документи, що підтверджують якість запропонованого товару (декларацію відповідності або сертифікат відповідності). 1.2. Лист довільної форми, у якому учасник вказує інформацію про товаровиробника, джерело походження запропонованого товару та посилання на офіційний сайт виробника, де підтверджено технічні характеристики запропонованого товару. 1.3. Учасники у складі тендерної пропозиції разом з технічними характеристиками завантажують реальні фотографії запропонованого товару. Доставка, послуги з монтажу і пусконалагодження товару повинна проводитися за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції). Вартість Послуг з монтажу і пусконалагодження включаються до вартості кондиціонеру. (надати гарантійний лист від Учасника). 1.4. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) та Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по Управлінню освіти, затвердженої наказом від 04.02.2022 №36. зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товарів. Визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: інформації про ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, за формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де; Цод; -; очікувана ціна за одиницю;. Ц1, Цк; -; ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;. К; -; кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;. Розмір бюджетного призначення згідно потреби на 2023р (заявки на придбання товарів ) складає 99000, 00 грн. Очікувана вартість 99000,00 грн. |