Відкриті торги з особливостями на закупівлю послуги: Вертикальний електричний підйомник для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення код 42410000 -3 - підіймально-транспортувальне обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника для для споруди цивільного захисту (найпростішого укриття Гімназії № 2 по вулиці Московській, 37) у населеному пункті м. Білгород-Дністровський Одеської області

Індентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/ ID: UA-2023-10-25-013459-a Очікувана вартість предмета закупівлі : 69000,00 грн. з ПДВ.

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Вертикальний електричний підйомник для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення код 42410000 -3 - підіймально-транспортувальне обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Для забезпечення рівних прав на використання громадських будівель і споруд різними верствами населення, у тому числі маломобільних груп населення, запроваджено Державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд» (ДБН В.2.2-40:2018), вимоги щодо застосування яких є обов’язковими для усіх юридичних та фізичних осіб на території України. Підйомний майданчик з вертикальним переміщенням вирішує проблему усунення архітектурних бар’єрів. Це ідеальне рішення, коли невеликі перепади висоти поверхні можуть становити серйозну перешкоду для маломобільних груп населення, які змушені пересуватися в інвалідному візку. Коротка характеристика підйомника:  Вантажопідйомність до 250 кг (більша вантажопідйомність оговорюється з Замовником окремо)  Напруга живлення 220 V, на органах керування - 12V.  Підйомник обладнаний обмежувальними складними перилами для безпеки користувача та кінцевими вимикачами граничних положенях підйомника  Можливість виготовлення за індивідуальним дизайном та додатковими комплектуючими (дзвінок виклику, додаткові пульти керування тощо)  Якісне порошкове фарбування  Доставка та встановлення по всій Україні кваліфікованим персоналом  Гарантійний термін 12 місяців. Підйомники повинні успішно пройти випробування та повністю відповідати нормативам, що підтверджується наявністю необхідних сертифікатів. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість 69000,00 грн. з ПДВ Плановий розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку бюджету на 2023 рік., складає 69000,00 грн. |