Відкриті торги з особливостями на закупівлю послуги: Поточний ремонт санітарно-технічних систем харчоблоку закладу загальної середньої освіти №7 за адресою: вул.  Південна, 25, м. Білгород-Дністровський Одеської області . Підключення інженерних мереж до пароконвектомату  Код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Індентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/ ID: UA-2023-11-03-002132- Очікувана вартість предмета закупівлі : 64293,00 грн. з ПДВ.

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт санітарно-технічних систем харчоблоку ЗДО№5 за адресою: вул. Ізмаільська , 116 м. Білгород-Дністровський Одеської області. Код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема: - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище. Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про Учасники повинні підтвердити та гарантувати (у вигляді довідки) в складі своєї пропозиції можливість виконати технічні, якісні та інші вимоги до предмету закупівлі, які зазначені нижче: При наданні послуг повинні бути враховані вимоги згідно: - ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих закладів»; - вимог Наказу № 234 Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 р. та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693; - вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». - ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; - ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди»; |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість формувалась відповідно до обсягів робіт та кошторисного розрахунку яка складає 64293,00 грн. з ПДВ Плановий розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку бюджету на 2023 рік – 70000,00 грн. з ПДВ |