Відкриті торги з Особливостями на закупівлю «Кондиціонер» код 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Індентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/ID: UA-2023-11-14-003639-a. Очікувана вартість предмета закупівлі : 37000,00 грн.

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Відкриті торги з Особливостями на закупівлю «Кондиціонер» код 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Індентифікатор закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/ID: UA-2023-11-14 003639-a. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1. Підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання технічним вимогам Оголошення у вигляді копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим у вимогах (опис предмета закупівлі), повинна бути обов’язково підтверджена. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим вимогам, надається Учасником також у формі заповненої таблиці відповідності заявлених характеристик товару. 1.1. Документи, що підтверджують якість запропонованого товару (декларацію відповідності або сертифікат відповідності). 1.1.1.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та копію додатку до цього висновку (в разі наявності додатку до висновку), на запропонований товар 1.2. Лист довільної форми, у якому учасник вказує інформацію про товаровиробника, джерело походження запропонованого товару та посилання на офіційний сайт виробника, де підтверджено технічні характеристики запропонованого товару. 1.3. Учасники у складі тендерної пропозиції разом з технічними характеристиками завантажують реальні фотографії запропонованого товару. 1.4 Проведення доставки, монтажу, інсталяції та пуску обладнання включаються до вартості кондиціонеру та здійснюється за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) та Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по Управлінню освіти, затвердженої наказом від 04.02.2022 №36. зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товарів. Визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме: інформації про ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, за формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де; Цод; -; очікувана ціна за одиницю;. Ц1, Цк; -; ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;. К; -; кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;. Розмір бюджетного призначення згідно потреби на 2023р складає 50000,00 грн. Очікувана вартість 37000,00 грн. |