ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту використання коштів за Інвестиційною програмою

комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік

2.1. Інформація про підприємство

Рішенням Білгород-Дністровської міської ради № 655-ХХІІІ  від 11.10.2001 р. створено комунальне підприємство „Білгород-Дністровськводоканал” (КП „БДВК”) і є комунальною власністю Білгород-Дністровської територіальної громади.

Чисельність працюючих на цей час 182 особи.

Основними видами діяльності підприємства є водопостачання споживачів, водовідведення побутових та виробничих стічних вод та їх очистка, приєднання до мереж водопроводу і каналізації, а також виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних робіт в системах водопроводу і каналізації.  КП „Білгород-Дністровськводоканал” обслуговує 42,124 тис. чол. В багатоповерхових будинках (256 шт.) частково встановлено засоби комерційного обліку води.

Водопостачання міста здійснюється за рахунок підземних вод середнього і верхнього сарматського та верхньопліоцентового водоносних горизонтів. Питна вода подається в місто цілодобово.

Середньосарматного водоносного горизонту експлуатується 18 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині 180-280 м. і містить слабо солонуваті води з мініралізацією 1,7- 1,9 г/дм3.

Верхньосарматного водоносного горизонту експлуатується 13 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині 85 - 140 м.  з мінералізацією 0,7- 1,1 г/дм3.

Верхньопліоценового водоносного горизонту експлуатується 11 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині  37 - 60 м. прісні води  з мінералізацією   0,7-  0,9 г/дм3.

Підприємство обслуговує  42 арт свердловин, з яких 2 – спостережні.  Середній дебіт свердловин 4,2-18 м3/год. Встановлений ліміт забору води 11293.08 м3/добу,  4122 тис м3/рік. згідно спеціального дозволу на користування надрами № 216/ОД/49д-21 строк дії дозволу з 02.11.2021 по 02.11.2024 року.

Місто розділено на сім районів (зон) водопостачання: “Північний”, “Франко”, “Південний”, “Садовий”, “Лісна”, “Переможненська”, “Маршала Бірюзова”

На території насосної станції „Південна” розміщено насосна станція, хлораторна, два надземних залізобетонних резервуара на 3,0 тис. і 10,0 тис.м3,  в які поступає вода із 17 артезіанських свердловин.  На насосній станції встановлено   5 насосів 4 з яких було замінено у 2019 році на енергозберігаючі. Насоси були придбані у кінці 2018 року за програмою Фінансової підтримки підприємств. Характеристики енергозберігаючих насосів станції: Н=50 м,

Q=118 м3/год, N=22 кВт/год. Об’єм перекачки води – 4,5 тис.м3/добу.

Знезараження питної води проводиться розчином гіпохлориту натрію марки «А» з масою концентрації активного хлору  190 г/л по ДСТУ 11086-76.

На насосній станції „Північна” водозабір здійснюється з 7 –ми артезіанських свердловин,   розміщено два залізобетонні резервуара по 500м3,  один законсервований незадовільний технічний стан потребує ремонту,(розмір 11,5*11,5*4 м) та  2000м3,   встановлено 3 енергозберігаючі насоси у 2019 році з параметрами: Н = 50 м, Q=118 м3/год, N = 22 кВт/год. Також два зі старих насосів знаходяться в резерві. Об’єм перекачки води – 2,0 тис.м3/добу. Насосна станція зблокована з хлораторною.

В насосну станцію „Садова” вода із 4 артезіанських свердловин надходить в наземний резервуар чистої води місткістю 360 м3 і підземний   залізобетонний  резервуар  місткістю  100 м3. Об’єм перекачки води – 600 м3/добу.      Знезараження питної води здійснюється гіпохлоритом натрію. На насосній станції встановлено 2 насоси з параметрами: подача 80, 219 м3/год., тиск – 50 м.

На території НС „Франко” розташована насосна станція, резервуар залізобетонний місткістю 250 м3, в який надходить вода з 5 арт свердловин. Об’єм перекачки – 650 м3/добу. Знезараження питної води здійснюється гіпохлоритом натрію. На насосній станції встановлено 3 насоси з параметрами: подача 20-50 м3/год., тиск 32 м.

На території НС „Переможненська” розташовано: резервуар чистої води об’ємом  200 м3, який збирає воду від трьох арт свердловин. Встановлене насосне обладнання SV 602F30T 4 одиниці, подача 20м3/год, напір 35м, потухніть 3,0кВт.Та один насос Speroni потужністю 7.5 кВт. Об’єм подачі – до 400 м3/добу. Знезараження проводиться розчином гіпохлориту натрію.

Локальні насосні станції «Лісна» та «М. Бірюзова» зі встановленими частотними перетворювачами, вода добувається з двох арт свердловин відповідно. Об’єм подачі – 120 м3/добу по кожній.

Водопостачання в м. Білгороді-Дністровському проводиться цілодобово.

Вода із насосних станцій по водогонах і розподільчих мережах подається споживачам. Водогони міста діаметром 300, 200, 150 мм, розподільчі мережі - Д-100 мм, 50 мм. На сьогоднішній день в місті Білгород-Дністровському прокладено  та постійно експлуатується 152.51 км  водопровідних мереж з яких  більш ніж 70%  вже використали свій ресурс. Більше 100км водопровідних мереж  міста знаходиться у ветхому або аварійному стані, що призводить до великих втрат  при транспортуванні води до кінцевого споживача, а саме до 38%.

До очисних споруд м. Білгорода-Дністровського поступає суміш госп побутових і промислових стічних вод. Контроль за якістю води проводиться  відомчою лабораторією підприємства.

Протяжність каналізаційних мереж – 80,2 км, експлуатуються неперервно, із них 6,48 км – напірні трубопроводи, 73,71 км самопливних колекторів, з яких 37,7 км повністю зношені і потребують заміни.

На території міста розташовано 14 каналізаційних насосних станцій, які перекачують стічні води на очисні споруди повної біологічної очистки для їх очищення. На насосних станціях встановлено насосне обладнання: СД, СМ, ФГ, яке вже фізично зношене.

Потужність очисних споруд – 10 тис.м3.  Очисні споруди введені в експлуатацію  в 1971 році. У їх склад входить: приймальна камера, 1 півколова, 1 первинний відстійник, 1 секція аеротенку, 2 вторинних відстійника,  мулові майданчики, мул ущільнювач, біологічні ставки (2 шт.).

Стічна вода від головних та районних насосних станцій подається в приймальну камеру очисних споруд, звідти лотком поступає на ручні решітки з прозорами 50 і 20 мм, щоб уловлювати крупні відходи. Відходи збираються в контейнер і відвозяться на утилізацію. Очищенні стічні води скидаються в Дністровський лиман.

2.2 Основними проблемами комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» є:

- великі втрати води;

- недосконала гідравліка мережі;

- висока енергоємність старого обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- вторинне забруднення водопровідних мереж та заростання труб;

- недостатня кількість обігових коштів (борги минулих років);

- зношеність водопровідних та каналізаційних мереж;

- енергозатрат на технологія очисних споруд;

- старе та енергоємне обладнання КНС та ВНС;

- відсутність достовірного обліку поданої води;

- відсутність достовірного обліку стічних вод на етапах.

Для вирішення проблемних питань на підприємстві необхідно провести наступні заходи:

- продовження заміни насосного обладнання на арт свердловинах та водопровідних насосних станціях на енергоощадне;

- створення зон тиску з урахуванням гідравліки;

- промивання міських водопровідних мереж;

- заміна найбільш аварійних та зношених водопровідних мереж;

- зменшення собівартості послуг шляхом підвищення реалізації;

- зменшення фактичного водоспоживання населення (встановлення по будинкових приладів обліку води, розроблення положення про розрахунки за спожиту воду по будинковим приладам обліку);

- заміна насосного обладнання КНС та ВНС;

- модернізація КОС;

- заміна каналізаційних мереж.

2.3 Висновки щодо необхідності провадження Інвестиційної програми

Інвестиційна програма КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік включає в собі заходи:

1. Реконструкція ВНС «Садова» придбання та встановлення  насосного обладнання з частотними  перетворювачами працюючи в автономному режимі;

2. Придбання дозуючих насосів;

3.  Придбання шафи сушильної лабораторної СП-50 (лабораторія);

4. Придбання термостату сухоповітряного ТСО-80 з охолодженням (лабораторія).

5.  Реконструкція КНС№ 9 , придбання та встановлення консольно фекально – дренажного  насосу сухої установки серії Enduro Pro  з частотним  перетворювачем працюючи в автономному режимі;

6. Реконструкція КНС№ 4 , придбання та встановлення консольно фекально дренажного  насосу сухої установки серії Enduro Pro   з частотним  перетворювачем працюючи в автономному режимі;

Необхідність впровадження заходів пояснюється:

- покращенням обліку та зменшенням виробничих витрат;

- покращення якості водопостачання споживачів;

- покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення;

- організацію якісного обліку, який допоможе проводити всебічний аналіз діяльності підприємства  з метою оперативного втручання в ефективність його діяльності;

- зменшення аварійності на каналізаційних колекторах.

3. ОПИС ЗАХОДІВ

що ввійшли до Інвестиційної програми

комунального підприємства

«Білгород-Дністровськводоканал»

на 2024 рік

3.1. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.1.4.1)

Реконструкція ВНС «Садова» придбання та встановлення насосного обладнання з частотними перетворювачами працюючими в автономному режимі.

Загальна характеристика об’єкта об’єм перекачки води 600 м3/добу:

Характеристика обладнання ВНС «Садова»

| № | Марка насоса | Q М3/год | Н м | Р кВт | І А | КПД % | Р кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 90/50 | 90 | 55 | 22 | 38 | 0.71 | 0.5 |
| 2 | КМ 100/65/20 | 90 | 55 | 30 | 52 | 0.71 | 0.5 |
| 3 | КМ 100/65/21 | 90 | 55 | 30 | 52 | 0.71 | 0.5 |

Насосні агрегати працюють більше 10 років в зв’язку з чим КПД насоса знизилось до 45% тому потребують заміни, так як зниження КПД насосного агрегатам призводить до зростання питомих витрат електроенергії. Прогнозоване зменшення енергозатрат при заміні насосного обладнання ВНС «Садова» та станцій автоматичного управління може скласти:

| Місяць | Перекачено Води фак. М3/місяць | Споживано Ел. енер. Фак .кВт*год/міс | Фактичне Пит. спож кВт*год/м3 | Розрахункові Дані вит ел.енер. Міс,кВт | Можлива Економія кВт*год/міс | % Еко номії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | 15 145 | 18 840 | 1.244 | 1768 | 17072 | 90.6 |
| лютий | 14 280 | 18 546 | 1.299 | 1667 | 16879 | 91.0 |
| березень | 154 467 | 18 955 | 1.226 | 1805 | 17150 | 90.5 |
| квітень | 16 208 | 19 159 | 1.182 | 1892 | 17267 | 90.1 |
| травень | 16 986 | 19 786 | 1.165 | 1982 | 17804 | 90.0 |
| червень | 17 231 | 19 951 | 1.158 | 2011 | 17940 | 89.9 |
| липень | 18 482 | 20 135 | 1.089 | 2157 | 17978 | 89.3 |
| серпень | 19 625 | 20 329 | 1.034 | 2294 | 18035 | 88.7 |
| вересень | 19 892 | 20 573 | 1.034 | 2322 | 18251 | 88.7 |
| жовтень | 18 322 | 19 874 | 1.085 | 2138 | 17736 | 89.2 |
| листопад | 17 622 | 19 853 | 1.127 | 2057 | 17796 | 89.6 |
| грудень | 18 840 | 19 659 | 1.167 | 1966 | 17693 | 90.0 |
| Разом |  |  |  |  | 211602 | 89.8 |

Тому рекомендовано – встановити насоси із зазначеними характеристиками, в разі потреби використовувати одночасно насос збільшеної та зменшеної продуктивності, бо під час пожежогасіння додатково включати наявні на насосній станції насосні агрегати.

Економічне обґрунтування потреби реконструкції ВНС «Садова»

| Марка Н/А | Вартість грн В.т.ч. ПДВ | Орієнтовна вартість комплектуючих матеріалів та монтажних робіт | Разом інвестицій грн в.т.ч. ПДВ | Орієнтовна прогнозована економія грн/рік | Термін окупності інвестицій, місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSCE40-160/75/Р25VCS 10НМ04S 15Т5RVBE | 78 560 31 600 | 70 000 28 400 | 148 560 60 000 |  |  |
| Марка САУ |  |  |  |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 7.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 166 420 | 32 280 | 198 700 |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 1.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 90 360 | 18 600 | 108 960 |  |  |
| Разом грн в т.ч. ПДВ |  |  | 516 220 | 1 747 830 | 3.6 |

Захід направлений на підвищення надійності роботи насосної станції ВНС «Садова».

Орієнтовна прогнозована економія енерговитрат складе - 1 747 830 грн/рік

Термін окупності інвестицій за рахунок заощадження на електроенергію – 3.6 місяці.

Загальна вартість заходу 516 220 тис. грн.

3.2 ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.1.4.2.)

«Придбання дозуючих  насосів»

Даним пунктом передбачено придбання дозуючих насосів для автоматичного дозування знезаражуючих реагентів на всі насосні станції. До розгляду було взято пропозицію світового виробника GRUNDFOS, а саме моделі:

Дозуючий насос DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG* - 2 шт.

Дозуючий насос DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F – 6 шт.

К-кт, дозувал. головка SD-L-1- PVC/V/C-1 (Grundfos), в комплекті із зворотними клапанами та діафрагмою – 1 шт.

Дані насоси мають ряд переваг перед іншими виробниками:

- довгий термін служби

- можливість зручного регулювання в перемінному потоці рідини

- надійність

- у разі незначних несправностей – можливість за допомогою ремонтних комплектів швидко усунути несправність та повернути до роботи агрегат

- відсутність нагальної необхідності у резервному обладнанні

- за час використання даних насосів на підприємстві всі переваги були неодноразово перевірені.

Загальна вартість заходу   720,0  тис.грн.

3.3. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.2.4.1)

«Придбання  шафи сушильної лабораторної СП-50 »

Заходом передбачено придбання  шафи сушильна лабораторна СП-50 К на 56 літрів для відомчої лабораторії КП «БДВК» для заміни застарілого обладнання. Відомча лабораторія виконує постійні досліди якості та складу питної та стічної води. В лабораторії постійно працює не менше 1 лаборанта, всього в лабораторії працює 5 працівників. Досліди проводяться по хімічному та бактеріологічному складу. Також лабораторія виконує послуги для інших підприємств на замовлення. Лабораторія акредитована за стандартами ISO та має відповідний сертифікат.

Сушильна шафа використовують у лабораторних або промислових умовах , для сушіння, випаровування, температурного іспиту матеріалів.

Завдяки примусовій конвекції повітря по всьому об’єму камери підтримується задана температура режиму. Камера та полиці сушильної   шафи виконані з нержавіючої сталі марки  AISI 304/316. Корпус шафи виконаний  з нержавіючої сталі відповідно до вимог замовника.

Камера сушильної шафи та полиці , які мають безпосередній контакт із робочим об’єктом, виконані з з нержавіючої сталі марки  AISI 304. Зовнішній корпус шафи виготовлений із сталі з полімерним порошковим покриттям.

Швидке та рівномірне нагрівання повітря в камері за рахунок примусової конвекції. Задній витяжний повітропроводи 50мм з регулюванням на передній панелі. Мікропроцесорний PID контролер з дисплеям дозволяє зберігати в пам’яті до 6 програм. Цифрове налаштування температури з точністю в один градус. Регульований захист від перегріву. Усі електричні компоненти ізольовані від  внутрішньої камери. Внутрішня камера виготовлена із нержавіючої сталі.

Основні технічні характеристики сушильної шафи СП 50 К.

Об’єм  л   -56

Ширина глибина висота шафи  мм   - 560  605   550.

Ширина  глибина  висота  камери мм  - 360  330  250.

Температурні характеристики.

Мінімальна температура нагрівання С    + 5С.

Максимальна температура нагрівання С  -  300С.

Відхилення температури за об’ємом камери С    -  2,0 – 3,0

Час нагрівання до 85 С ХВ  -   20

Потужність   Вт    -  1600

Вага кг    -   41

Загальна вартість заходу  -  42,0  тис .грн.

3.4. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.2.4.2)

«Придбання  термостат сухо повітряний ТСО-80 »

Термостат лабораторний призначений для нагрівання різних біоматеріалів  та проб у робочий камері , при проведенні аналізів та досліджень, що потребують постійної температури протягом тривалого часу.

Підтримка стабільної температури повітря в серединні робочої камери лабораторного сухо повітряного термостата ТСО-80 здійснюється мікропроцесорним блоком управління з цифровим терм датчиком з дискретністю 0,1 С з системою примусової циркуляції повітря.  Високопродуктивний вентилятор рівномірно розподіляє повітря заданої температури по всьому об’єму робочої камери з допустимим відхиленням не більше 1С в кожній точці. Стабільність внутрішньої температури повітря, незалежної від впливів змінних умов довкілля, досягається завдяки використанню ефективного теплоізоляційного матеріалу між корпусом і робочою камерою.

Переваги:

- вбудований склопакет

- LED освітлення усереднені камери

- цифрова індикація режиму роботи, поточної та встановленої температури на великому екрані мікропроцесорного блоку керування

- наявність таймера

- низьке енергоспоживання

- камера з нержавіючої сталі

- полімерне фарбування корпусу

- простий та зрозумілий алгоритм управління.

Технічні характеристики

-   об’єм робочої камери  дм3   - 70

-   інтервал температури термостатування С  -     0      +70

-   точність підтримки температури в контрольних точках С     0,4

-   час досягнення режиму термостатування +37С – не більше 60 мін

-   конвекція повітря    -    примусова, безперервна

-   габаритні розміри робочої камери мм   -  400*550*360

-   габаритні розміри термостата мм         -  520*1005*550

-   вага кг.      -   57

-   частота Гц    - 50

-   напруга мережі В   -  220

-   потужність в режимі безперервного нагрівання Вт не більше – 300

-   термін служби не менше – 5 років

-   кількість полок шт. – 3

Загальна вартість заходу  - 65.0  тис .грн.

3.5. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 2.2.1.2)

Придбання консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro для забезпечення безперебійної діяльності КНС № 9.

КНС  № 9 розташована по вул. Паркова 1 Б. Рік  введення в експлуатацію 1995. Продуктивність КНС № 9 – 600м3/добу. На КНС працює один насосний агрегат СМ 150-125-315/4 потужністю 37.0 кВт. Рік випуску 2011рік.

В КНС №9 поступають стічні води с КНС №,№ - 7, 6,8, 13, 15. та окремо подаються  на очисні споруди.

Пропонується установка консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro 80-250 15 кВт 3000 D/D.

Пристрій керування насосними установками SMART DRAIN CONTROL 1FE-15 частотний перетворювач в комплекті

Технічні характеристики :

- Продуктивність    – 150 м3/год

- Напір                     -  40.0 м

- Потужність          - 15.0 кВт.

- Частота обертання двигуна   – 3600 об/хв

- Максимальна температура рідини - + 40с

- Робоче колесо  -  чавун

- Матеріал корпуса - чавун

- Варіант підключення -  фланцеве

- Максимальний робочий тиск – 10 бар

Застосування :

- Перекачування побутових і промислових стоків

- КНС , очисні споруди

- Транспортування рідин, з вмістом твердих частинок

- Перекачування промислових відходів

- Рідини, що містять волокнисті частинки і інші домішки

Загальна вартість заходу  428.00 тис. грн.

3.6 ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 2.2.1.3)

Придбання консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro для забезпечення безперебійної діяльності КНС № 4.

КНС  № 4 розташована по вул. Ізмаїльська. Рік  введення в експлуатацію 1971. Продуктивність КНС № 4 – 200м3/добу. На КНС працює один насосний агрегат СД 160/22.5 потужністю 22.0 кВт. Рік випуску 2011рік, та резервний СМ 100-65-250/4 потужністю 11.0 кВт, продуктивність – 50 м3/год, напір -20.0м.

Пропонується установка консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro 80-250 7.5 кВт 3000 D/D.

Пристрій керування насосними установками SMART DRAIN CONTROL 1FE-7.5 частотний перетворювач в комплекті.

Технічні характеристики :

- Продуктивність    – 147 м3/год

- Напір                     - 16.7 м

- Потужність          - 7.5 кВт.

- Частота обертання двигуна   – 1465 об/хв

- Максимальна температура рідини - + 40с

- Робоче колесо  -  чавун

- Матеріал корпуса - чавун

- Варіант підключення -  фланцеве

- Максимальний робочий тиск – 10 бар

Застосування :

- Перекачування побутових і промислових стоків

- КНС , очисні споруди

- Транспортування рідин, з вмістом твердих частинок

- Перекачування промислових відходів

- Рідини, що містять волокнисті частинки і інші домішки

Загальна вартість заходу  348.00 тис. грн.

Висновки

Інвестиційною програмою на 2025рік КП « Білгород-Дністровськводоканал» передбачається виконання заходів на загальну суму 3497.9 тис. грн.

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2024 року складають 3497.9 тис грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму- 2270.9  тис. грн.

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму – 1227.0 тис. грн.

Заплановано отримати за інвестиційною програмою на 2025рік економічний ефект.

Водопостачання:

Економія електроенергії    248.694 тис. кВт на рік , або 2054.45 тис.  грн.    ( станом на 01.01.2024 року середній тариф на електроенергію складає-8.23 грн/кВт).

Разом 2054.45  тис.  грн

Водовідведення:

Економія електроенергії    31.025 тис. кВт на рік , або 256.266 тис . грн.    ( стоном на 01.01.2024 року середній тариф на електроенергію складає-8.23 грн/кВт).

Разом 256.266 тис. грн.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів  інвестиційної програми з водопостачання та водовідведення на 2025 рік

Складає:   -    2310.710 тис. грн.