	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

«Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі літ."О" КНП "БДМБЛ" за адресою вул.Сергія Файнблата, 1 у м.Білгород-Дністровський Одеської області»


	

	№ з/п
	Назва роботи
	Одиниця виміру
	Кількість од.вим.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	1.Приміщення №21
	 
	 

	 
	1.Вікна
	 
	 

	1
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	8,28

	2
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	3

	3
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях
	м2
	1,8

	4
	Розбирання  відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	3,6

	5
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,4076

	6
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,4076

	7
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	4,93

	8
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	1,65

	9
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	3,6

	10
	Установлення віконних зливів
	м
	3,6

	 
	2.Двері
	 
	 

	11
	Знімання наличників
	м
	5,1

	12
	Знімання дверних полотен
	м2
	2,04

	13
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	1

	14
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,111084

	15
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,111084

	16
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	2,04

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	17
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	15

	18
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	13,6

	19
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	13,6

	20
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,69036

	21
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,69036

	22
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	13,6

	23
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	13,6

	24
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	13,6

	25
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	16

	 
	4.Стіни
	 
	 

	26
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	0,24

	27
	Виготовлення  металоконструкції перемички
	т
	0,0179

	28
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемичка)
	т
	0,0179

	 
	5.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	29
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	9,6

	30
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	9,6

	31
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	13,6

	32
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	5,5

	33
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	13,6

	34
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	13,6

	35
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	13,6

	36
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	26,552

	37
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	26,552

	38
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	26,552

	39
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	4,6

	40
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	11,38

	41
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,384644

	42
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,384644

	43
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	26,552

	44
	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	42,53

	45
	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів  розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	42,53


	46
	Улаштування  багету декоративного
	м
	16

	47
	Поліпшене фарбування колером олійним стін і укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	42,53

	 
	2.Приміщення № 22
	 
	 

	 
	1.Вікна
	 
	 

	48
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	3,44

	49
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	2

	50
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	2,18

	51
	Знімання наличників
	м
	5,1

	52
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,215052

	53
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,215052

	54
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	1,69

	55
	Установлення віконних зливів
	м
	2,18

	56
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	2,18

	 
	2.Двері
	 
	 

	57
	Знімання наличників
	м
	5,1

	58
	Знімання дверних полотен
	м2
	2,04

	59
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	1

	60
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,111084

	61
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,111084

	62
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	2,04

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	63
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	12,1

	64
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	10,6

	65
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	10,6

	66
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,53832

	67
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,53832

	68
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	10,6

	69
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	10,6

	70
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	10,6

	 
	4.Стіни
	 
	 

	71
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	0,27

	72
	Улаштвання обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення ( каналізаційний короб)
	м2
	2,1

	 
	5.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	73
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	7,6

	74
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	7,6

	75
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	3,32

	76
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	13,06

	77
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	10,6

	78
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	10,6

	79
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	10,6

	80
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	23,64

	81
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	23,64

	82
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	23,64

	83
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	2,79

	84
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	2,79

	85
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	2,79

	86
	Поліпшене фарбування колером олійним укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	2,79

	87
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	10,13

	88
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,342394

	89
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,342394

	90
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	23,64

	91
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	33,77

	92
	Улаштування  багету декоративного
	м
	13

	 
	3.Приміщення 23, 24
	 
	 

	 
	1.Стіни
	 
	 

	93
	Розбирання цегляних перегородок
	м3
	1,37

	94
	Навантаження сміття вручну
	т
	2,0002

	95
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	2,0002

	 
	2.Двері
	 
	 

	96
	Знімання наличників
	м
	10,1

	97
	Знімання дверних полотен
	м2
	3,57

	98
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	2

	99
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,221772

	100
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,221772

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	101
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	8

	102
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	4,2

	103
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	2

	104
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	6,76

	105
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,409492

	106
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,409492

	107
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	6,76

	108
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	6,76

	109
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	6,76

	110
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	9

	 
	4.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	111
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	4,73

	112
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	4,73

	113
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	2,12

	114
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	6,76

	115
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	6,76

	116
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	6,76

	117
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	6,76

	118
	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	м2
	5,62

	119
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,249528

	120
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,249528

	121
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	20,57

	122
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	20,57

	123
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	20,57

	124
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	2,14

	125
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	7,85

	126
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,26533

	127
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,26533

	128
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	18,34

	129
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	28,33

	130
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	28,33

	131
	Улаштування  багету декоративного
	м
	10,84

	132
	Поліпшене фарбування колером олійним стін і укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	28,33

	 
	4.Приміщення 122
	 
	 

	 
	1.Вікна
	 
	 

	133
	Знімання засклених віконних рам
	м2
	1,62

	134
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	1

	135
	Знімання наличників
	м
	5,4

	136
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,106638

	137
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,106638

	138
	Демонтаж  перегородки з металопластику з склопакетами та дверним блоком  площею більше 3 м2  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  Демонтаж.
	м2
	14,46

	139
	Улаштування перегородки з металопластику з склопакетами та дверним блоком  площею більше 3 м2  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	7,23

	 
	2.Двері
	 
	 

	140
	Знімання наличників
	м
	9,96

	141
	Знімання дверних полотен
	м2
	3,58

	142
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	2

	143
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,222

	144
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,222

	145
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	1,69

	 
	3.Стіни
	 
	 

	146
	Розбирання цегляних перегородок
	м3
	0,744

	147
	Навантаження сміття вручну
	т
	1,08624

	148
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	1,08624

	 
	4.Підлоги
	 
	 

	149
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	6,24

	150
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	3,4

	151
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	3,4

	152
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,174084

	153
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,174084

	154
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	3,4

	155
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	3,4

	156
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	3,4

	157
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	6,24

	 
	5.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	158
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	2,38

	159
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень ; При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м 2 до витрат праці робітників-будівельників необхідно застосовувати коефіцієнт 1,5.
	м2
	2,38

	160
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	2,32

	161
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	3,4

	162
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	3,4

	163
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	3,4

	164
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	3,4

	165
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	8,55

	166
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку ; При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м 2 до витрат праці робітників-будівельників необхідно застосовувати коефіцієнт 1,5.
	м2
	8,55

	167
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень ; При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м 2 до витрат праці робітників-будівельників необхідно застосовувати коефіцієнт 1,5.
	м2
	8,55

	168
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм ; При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м 2 до витрат праці робітників-будівельників необхідно застосовувати коефіцієнт 1,5.
	м2
	3,663

	169
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,123708

	170
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,123708

	171
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	8,55

	172
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	12,21

	173
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	12,21

	174
	Улаштування  багету декоративного
	м
	7,58

	175
	Поліпшене фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування
	м2
	12,21

	176
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	2,48

	177
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	2,48

	178
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	2,48

	179
	Поліпшене фарбування колером олійним укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	2,48

	 
	5.Приміщення 17, 18,19
	 
	 

	 
	1.Стіни
	 
	 

	180
	Розбирання цегляних перегородок
	м3
	2,92

	181
	Навантаження сміття вручну
	т
	4,2632

	182
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	4,2632

	183
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	0,4725

	184
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
	м2
	9,12

	185
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (каналізаційний короб)
	м2
	6,3

	 
	2.Двері
	 
	 

	186
	Знімання наличників
	м
	20

	187
	Знімання дверних полотен
	м2
	6,57

	188
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	4

	189
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,4425

	190
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,4425

	191
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	1,95

	192
	Установлення і кріплення наличників
	м
	5

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	193
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	11,14

	194
	Розбирання цементних плінтусів
	м
	5

	195
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	10,3

	196
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	3,6

	197
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	13,9

	198
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,841

	199
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,841

	200
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	14,97

	201
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	14,97

	202
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	14,97

	 
	4.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	203
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	10,48

	204
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	10,48

	205
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	6,08

	206
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	14,97

	207
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	14,97

	208
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	14,97

	209
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	14,97

	210
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	33,97

	211
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	33,97

	212
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	33,97

	213
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	0,753

	214
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	11,12

	215
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,376

	216
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,376

	217
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	30,96

	218
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	42,08

	219
	Улаштування  багету декоративного
	м
	15,9

	220
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	2,141

	221
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	2,141

	222
	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	2,894

	 
	6.Приміщення 12, 13
	 
	 

	 
	1.Стіни
	 
	 

	223
	Розбирання цегляних перегородок (проріз)
	м3
	0,42

	224
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,6132

	225
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,6132

	226
	Виготовлення  металоконструкції перемички
	т
	0,0179

	227
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемичка)
	т
	0,0179

	228
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	0,252

	 
	2.Двері
	 
	 

	229
	Знімання наличників
	м
	10

	230
	Знімання дверних полотен
	м2
	3,78

	231
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	2

	232
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,222

	233
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,222

	234
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	3,78

	235
	Установлення і кріплення наличників
	м
	10

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	236
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	23,81

	237
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	21,9

	238
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	21,9

	239
	Навантаження сміття вручну
	т
	1,1115

	240
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	1,1115

	241
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	21,9

	242
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	21,9

	243
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	21,9

	244
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	24,76

	 
	4.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	245
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	15,33

	246
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	15,33

	247
	Опорядження швів  обклеюванням армувальною стрічкою
	м шву
	18

	248
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	21,9

	249
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	21,9

	250
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3 мм
	м2
	21,9

	251
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	21,9

	252
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	50,26

	253
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	50,26

	254
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	50,26

	255
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	0,9

	256
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	21,53

	257
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,728

	258
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,728

	259
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	50,26

	260
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	69,79

	261
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм
	м2
	69,79

	262
	Поліпшене фарбування колером олійним укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	69,79

	263
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	2

	264
	Улаштування  багету декоративного
	м
	26,66

	265
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	11,36

	266
	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	11,36

	267
	Поліпшене фарбування колером олійним укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	11,36

	 
	7.Приміщення 30, 31, 32
	 
	 

	 
	1.Двері
	 
	 

	268
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	2,04

	 
	2.Стіни
	 
	 

	269
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків
	м3
	1,854

	270
	Розбирання перегородок із гіпсових плит
	м2
	23,16

	271
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розбирання раніше замурованного дверного прорізу)
	м3
	0,816

	272
	Навантаження сміття вручну
	т
	2,734

	273
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	2,734

	 
	3.Підлоги
	 
	 

	274
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	15

	275
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	21,3

	276
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	21,3

	277
	Навантаження сміття вручну
	т
	1,07613

	278
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	1,07613

	279
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	21,3

	280
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	21,3

	281
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	21,3

	282
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	17,56

	 
	4.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	283
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	28,2

	284
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	28,2

	285
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	28,2

	286
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	3,44

	287
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	12,09

	288
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,408

	289
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,408

	290
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	40,56

	291
	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	56,09

	292
	Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів  розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	56,09

	293
	Улаштування  багету декоративного
	м
	18,87

	294
	Поліпшене фарбування колером олійним стін і укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	56,09

	 
	8.Приміщення 33
	 
	 

	 
	1.Підлоги
	 
	 

	295
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	14,86

	296
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	21,9

	297
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	21,9

	298
	Навантаження сміття вручну
	т
	1,106

	299
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	1,106

	300
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	21,9

	301
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ
	м2
	21,9

	302
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	21,9

	 
	2.Оздоблювальні роботи
	 
	 

	303
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	40,71

	304
	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку
	м2
	40,71

	305
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	40,71

	306
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином
	м2
	3,44

	307
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,232544

	308
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,232544

	309
	Безпіщане накриття поверхонь  укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	3,44

	310
	Безпіщане накриття поверхонь укосів  розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	м2
	3,44

	311
	Поліпшене фарбування колером олійним стін і укосів, підготовлених під фарбування
	м2
	3,44

	312
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	12,21

	313
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,412698

	314
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,412698

	315
	Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовим розчином, товщина шару 10 мм
	м2
	53,07

	316
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	53,79

	317
	Улаштування  багету декоративного
	м
	19,42

	 
	9.Зовнішні оздоблювальні роботи
	 
	 

	318
	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином з драбин
	м2
	2,71

	319
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,18

	320
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,18

	 
	10.Опалення
	 
	 

	321
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	шт
	6

	322
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм. Демонтаж.
	м
	36

	323
	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	шт
	12

	324
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати
	шт
	12

	325
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,0768

	326
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,0768

	327
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях
	шт
	12

	328
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм
	м
	36

	329
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	9

	330
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	12,48

	 
	11.Водопровід
	 
	 

	331
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм. Демонтаж.
	м
	61

	332
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	32

	 
	12.Каналізація
	 
	 

	333
	Демонтаж раковин [умивальників]
	комплектів
	4

	334
	Демонтаж змішувачів
	шт
	4

	335
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	комплектів
	2

	336
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,1076

	337
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,1076

	338
	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм. Демонтаж.
	м
	6

	339
	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм. Демонтаж.
	м
	15

	340
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	8

	341
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	12

	342
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	комплектів
	4

	343
	Установлення мийок на одне відділення
	комплектів
	2

	344
	Установлення піддонів душових сталевих
	комплектів
	1

	345
	Установлення змішувачів
	шт
	3

	346
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	комплектів
	2

	347
	Монтаж водонагрівника електричного
	шт
	2

	 
	13.Електроосвітлення
	 
	 

	348
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	24

	349
	Демонтаж вимикачів, розеток
	шт
	34

	350
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2
	м
	157

	351
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,3925

	352
	Перевезення сміття до 13 км
	т
	0,3925

	353
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, переріз однієї жили до 6 мм2 ; [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	м
	78

	354
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	234

	355
	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	м
	216

	356
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	157

	357
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	1

	358
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	шт
	9

	359
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	шт
	28

	360
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	20


